РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ЧЕРЕМШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ   ВЕРХНЕКАМЕНСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ              
     № 70                                                           от 26 ноября  2014 г.

О Внесении изменений в Решение Совета Верхнекаменского сельского поселения  №  32 от 04.05.2012 г. «Об утверждении  Правил  благоустройства территории Верхнекаменского сельского  поселения» 

     В  соответствии  с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Уставом Верхнекаменского сельского поселения Черемшанского муниципального района,  Совет Верхнекаменского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории Верхнекаменского сельского поселения изменения:


- Дополнить пункт 1.8  Правил  Благоустройства территории Верхнекаменского сельского поселения подпунктами следующего содержания:

 1.8.4. Освещение и осветительное оборудование.
   При проектировании  осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечивается:
- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

1.8.5. Функциональное освещение

  Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. 

   В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. 

   Газонные светильники  служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они предусматриваются на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

1.8.6. Архитектурное освещение

   Архитектурное освещение (АО) применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников,  инженерного и монументального искусства, освещению площадей, парков. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов,  наружным освещением их фасадных поверхностей.

   К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и т.п.

1.8.7. Световая информация

  Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама  должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в  пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.

1.8.8. Источники света.
 В стационарных установках функционального и архитектурного освещения применяются  энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы.

1.8.9. Режимы работы осветительных установок.
В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия в темное время суток предусматриваются следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями  Исполнительного  комитета Верхнекаменского  сельского поселения Черемшанского муниципального района;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки в часы суток и дни недели, определяемые Исполнительным  комитетом Верхнекаменским сельским поселением Черемшанского муниципального района; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

3.
Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Председатель Совета, 

Глава Верхнекаменского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан
                                                        Гилязов К.М.
                                              

