Утверждена

постановлением Руководителя

Исполнительного комитета Черемшанского муниципального  района

от  _________  2016   года  №  _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЧЕРЕМШАНСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

НА 2016-2020 г.г.

с.Черемшан

2016г.

| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование раздела подраздела | № страниц |
|  | Паспорт | 3 |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Характеристика топливно-энергетического комплекса | 7 |
| 1.1 | Теплоснабжение | 7 |
| 1.2 | Водоснабжение | 9 |
| 1.3 | Электроснабжение | 10 |
| 1.4 | Газоснабжение | 11 |
| 2 | Бюджетная сфера | 11 |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищный фонд | 17 |
| 3.1 | Приборы учета и регулирования энергетических ресурсов | 21 |
| 4 | Экономические и социальные предпосылки программы | 23 |
| 5 | Основная цель и задачи | 27 |
| 6 | Достигнутые и прогнозные значения основных индикаторов на 2016-2020 годы | 30 |
| 7 | Государственное управление и контроль за ходом выполнения программы | 35 |
| 8 | Юридические и правовые документы, используемые при разработке реализации программы | 36 |
| 9 | План первоочередных мероприятий по реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Черемшанском муниципальном районе на 2016-2020 годы (Приложение № 1 на 7 страницах) | 37 |
| 10 | Заключение | 37 |

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Паспорт Программы | Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Черемшанском муниципальном районе на 2016-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Государственный заказчик | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
| Разработчики Программы | Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района |
| Исполнители Программы | Структурные подразделения Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района, органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения, ТСЖ «Черемшан», ТСЖ «Южное», МУП «Коммунальные сети Черемшанского района», Черемшанский офис клиентского обслуживания филиала ОАО «Татэнергосбыт»-Бульминское отделение, Черемшанская РЭС филиала ОАО Бугульминские электрические сети, Черемшанская РЭГС ЭПУ«Лениногорскгаз» |
| Цели Программы | Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в Черемшанском муниципальном районе при неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции |
| Задачи Программы | 1.Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации. 2.Развитие механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики района. 4.Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 5.Обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, транспортировки, хранения и потребления. |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 годы |
| Источники финансирования Программы | Год; Всего; Средства федерального бюджета; Средства республиканского бюджета; Средства местного бюджета. 2016; 37289,50; -; 26005,00; 11284,50. 2017; 50397,50; -; 29359,20; 16848,74. 2018; 32725,40; -; 25067,00; 7658,40. 2019; 20561,20; -; 19397,44; 5328,44. 2020; 14357,00; -; 14392,16; 4129,52. |
| Основные планируемые Результаты к 2020 году | Наличие нормативно-правовой базы по вопросам энергосбережения соответствующей действующему законодательству. Применение финансово-экономических механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики района. Применение энергосберегающего оборудования и технологий в различных сферах экономики. Обеспечение показателя оснащенности приборами учета-100% в муниципальной сфере, сфере жилищно-коммунального хозяйства. Введение практики заключения энергосервсиных договоров муниципальными заказчиками. Сокращение удельных показателей расхода энергоресурсов муниципальными учреждениями в соответствии с действующим законодательством Сформированное общественное мнение о важности и необходимости энергосбережения в современных условиях. |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №512-р.

Программа направлена на формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Черемшанском муниципальном районе при неуклонном повышении качества жизни населения, конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Политика ресурсоэффективности является составляющей общей стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан.

Её основные принципы -  минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, максимальное использование вторичных и возобновляемых ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при безусловном соблюдении технологических условий, обеспечивающих качество продукции.

Настоящая Программа нацелена на решение задач повышения эффективности использования топливно-энергетических и других материальных ресурсов в реальном секторе экономики, жилищно-коммунальном секторе и бюджетной сфере Черемшанского муниципального района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из важнейших механизмов экономического развития Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.

Обеспечение ресурсоэффективности экономики  - это сложная проблема решаемая комплексом взаимосвязанных программ в рамках Стратегии  социально-экономического развития Черемшанского муниципального района.

Программа определяет основные направления муниципальной политики и индикаторы в области эффективного использования ресурсов.

На эффективность экономики и экологическую обстановку в Черемшанском муниципальном районе оказывают значительное влияние топливно-энергетические ресурсы. Поэтому повышение энергоэффективности остаётся одним из основных приоритетов районной политики  ресурсоэффективности.

Однако с учётом экономических условий, сложивщихся в Черемшанском муниципальном районе, успехов, достигнутых в реализации Программы энергосбережения, дальнейшее повышение эффективности топливно-энергетических ресурсов неразрывно связано с повышением эффективности использования других материальных ресурсов, участвующих в производстве и потреблении эффективного использования основных фондов, повышения производительности труда.

Обеспечение эффективности экономики района возможно только на основе стратегического планирования комплексных программ энергоресурсоэффективности, включающих мероприятия по модернизации основных фондов, повышению качества управления и квалификации производственного персонала, привлечения масштабных инвестиций.

Необходимым условием реализации настоящий Программы является использование научно-технического потенциала и нового инновационного мышления, повышение инвестиционной привлекательности энергоресурсоэффективности как нового специализированного вида деятельности.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ЧЕРЕМШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Теплоснабжение

Услугу теплоснабжения в Черемшанском муниципальном районе оказывает предприятие МУП «Коммунальные сети Черемшанского района». На балансе   предприятия  находится  три  котельные  для снабжения  теплом организаций, учреждений, населения         с. Черемшан.

Двухэтажные многоквартирные  дома,  которые отапливались   квартальной  котельной (центральной) перешли на индивидуальные  отопление. Всего  на индивидуальную систему отопления переведены 29 многоквартирных домов или 97 %.  Один дом по адресу с. Черемшан ул. Советская 51  отапливается теплом.

Перевод на индивидуальную систему отопления производился централизованно через программу Фонда Газификации Республики Татарстан.

Для формирования тарифов  на тепловую энергию на 2016 год  составлена   Производственная программа (таб. № 1).

Таблица  № 1

| Наименование показателя | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность Гкал/час | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Присоединенная мощность Гкал/час | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,41 |
| Фактическая загрузка котлов | 23% | 23% | 23% | 24% |
| Степень износа котлов % | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Типы установленных котлов | НР-20 -4 шт | НР-20-4шт | НР-20-4шт | ПВ-400-4шт |
|  | РЕХ-100-2шт. | РЕХ-100-2шт. | РЕХ-100-2шт. | РЕХ-100-2шт. |
|  | КВГ-500-3шт | КВГ-500-3шт | КВГ-500-3шт | КВГ-500-3шт |
| Количество котлов шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Протяженность тепловых сетей двухтрубном исчислении км. | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 |
| Структура потребителей Гкал/% | 6211/100% | 6522/100% | 6270/100% | 6779/100% |
| В т.ч. население Гкал/% | 86/1,4% | 13/0,2% | 0 | 0 |
| Бюджетные организации Гкал/% | 5416/87,2% | 5565/85,3% | 5490/87,6% | 5739/84,7% |
| прочие Гкал/% | 709/11,4% | 944/14,5% | 780/12,4% | 1040/15,3% |
| Тарифы в разрезе потребителей руб./Гкал. | 1460,13 | 1509,88 | 1575,07 | 1676,69 |
| В.т.ч. населению руб./Гкал 1 кв. | 1435,52 | 1498,33 | 1528,52 | 1650,24 |
| 2кв. | 1435,52 | 1498,33 | 1528,52 | 1650,24 |
| 3 кв. | 1498,33 | 1528,52 | 1650,24 | 1719,41 |
| 4 кв. | 1498,33 | 1528,52 | 1650,24 | 1719,41 |
| бюджетным организациям | 1460,13 | 1509,88 | 1575,07 | 1676,69 |
| прочие | 1460,13 | 1509,88 | 1575,07 | - |
| Полезный отпуск Гкал | 6736 | 7047 | 6795 | 7304 |
| Потери Гкал | 406 | 423 | 408 | 443 |
| Удельная норма расхода топлива для производства т. куб. м/Гкал |  |  |  |  |
| Нормативный | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Фактический | 0,153 | 0,140 | 0,163 | 0,160 |
| Расходы холодной воды на подпитку системы куб.м/Гкал |  |  |  |  |
| Нормативный | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Фактический | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Расходы электроэнергии на выработку кВт /Гкал |  |  |  |  |
| Нормативный | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Фактический | 25,62 | 23,42 | 27,52 |  |

Водоснабжение

В Черемшанском  муниципальном районе услугу водоснабжения  предоставляет    МУП «Коммунальные сети Черемшанского района».

Водоснабжение населению, бюджетным и прочим организациям осуществляется согласно  заключенных договоров.

Все расчеты производит               МУП «Коммунальные сети Черемшанского района».

Источником водоснабжения являются поверхностные воды в виде родников-каптажей  и подземные воды забираемые из 3-х артезианских скважин.

Вода из родников - каптажей перекачивается насосами в резервуары, а затем поступает в водопроводные сети, из скважин подается в водонапорные башни затем потребителям.

Таблица № 2

Прогноз отпуска  воды на 2016 год

(тыс.куб.м.)

| Наименование поставщика | Объем потребления |
| --- | --- |
| МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» | 258 |
| Всего: | 258 |

Таблица №3

Данные производственных показателей по водоснабжению за 2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | тыс.куб.м. | 322,9 | 310,61 | 298,6 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | тыс.куб.м. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Подано в сеть | тыс.куб.м. | 320,9 | 308,61 | 296,6 |
| 4 | Потери воды | тыс.куб.м. | 64,78 | 55,86 | 49,97 |
| 5 | Процент утечки | % | 20 | 18 | 17 |
| 6 | Реализовано, | тыс.куб.м. | 254,12 | 250,75 | 244,63 |
| 6.1 | в том числе: населению | тыс.куб.м. | 196,11 | 197,03 | 187,9 |
| 6.2 | бюджетным организациям | тыс.куб.м. | 38,53 | 39,55 | 38,7 |
| 6.3 | прочим | тыс.куб.м. | 19,48 | 14,17 | 18,03 |

Электроснабжение

Электрические сети  района обслуживает Черемшанская РЭС филиал ОАО «Сетевая компания» Бугульминские электрические сети.

Протяженность воздушных линий 6-10 кВ составляет 363,6 км. Протяженность ВЛ 0,4 кВ 388,6 км. Трансформаторных подстанций  256 штук.

Поставщиком электроэнергии в Черемшанском муниципальном районе является Черемшанский офис клиентского обслуживания филиала ОАО «Татэнергосбыт» -Бульминское отделение».

Отпуск электроэнергии осуществляется на основе договоров с потребителями. Общий объем потребления на территории муниципального образования в  2015 году составил 27000,25  тыс. кВт/час на общую сумму более 120 млн. рублей, из них промышленным предприятиям – 4102,23 тыс. кВт/час, производственным с/х потребителям 3104,62  тыс. кВт/час, непроизводственным предприятиям –  2356 тыс. кВт/час.

За 6 месяцев 2016 года отпущено электроэнергии в объеме  9930,281 тыс. кВт/час на общую сумму 55,6 млн. рублей.

Таблица № 4

Тарифы на электроэнергию (регулируемые):

| № п/п | Группы потребителей | 2014 год (руб/кВт/час) | 2015 год (руб/кВт/час) | Динамика (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 2,09 | 2,24 | 107,2 |
| 2 | Бюджет | 4,38 | 4,76 | 108,7 |
| 3 | Сельское хозяйство | 4,58 | 4,76 | 103,4 |
| 4 | Промышленные предприятия | 4,68 | 4,76 | 101,7 |

Газоснабжение

В Черемшанском муниципальном районе сетевой газ появился в 1983 году.

По состоянию на 1 января 2016 года построено 614,30 км газопровода, в том числе:

- надземных- 370,38 км;

- подземных  243,92 км, из них 202,45 км межпоселковые, 372,76 км  уличные.

Газораспределительных пунктов (ГРП) - 36шт, шкафных пунктов (ШП) -64 шт.

В 2015 году введено 3,46 км газопровода и абонентов увеличилось на  49 единиц.

Всего по состоянию на  01.01.2016 года текущего года газифицировано 7303 квартир,  из них 1548 - в с. Черемшан,  5755 - в селах района.

Газ используют з в качестве топлива 7303 абонента, установленных счетчиков- 7517.

На газообразное топливо в селе Черемшан  было переведено 7 промышленных предприятий, 6 котельных, 1 сельхозпредприятие, 221 автономная котельная .

Всего  отопительных котлов   218 шт на объектах  коммунально-бытового назначения, социальных объектах  и т.д.

2.БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА

Немаловажное  значение в бюджетной сфере имеет энергоресурсоэффективность.

Для ее достижения  необходимо обеспечить эффективное использование  бюджетных средств.

По состоянию на 1 апреля 2016 года в районе насчитывается 124 муниципальных учреждения: 52 образовательных учреждений, 23 учреждения культуры и искусства, 7 учреждений молодежной политики и спорта, 38 представительных и исполнительных органов Черемшанского муниципального района и 4 прочих учреждения.

Оплата за потребленные  энергетические ресурсы муниципальных бюджетных учреждений    производится из  местного бюджета.

В целях  контроля  расходования  топливно - энергетических ресурсов и денежных средств, выделяемых на их оплату на муниципальном уровне проводится планомерная работа.

Основным направлением в области   энергосбережения в бюджетных учреждениях является внедрение приборного учета расходования  энергоресурсов.

Таблица  №5

Потребление топливно- энергетических ресурсов  в 2014-2015 годах

В каждом  муниципальном  учреждении соответствующим приказом закреплено ответственное лицо по контролю за потребление энергоресурсов, а также за проведение мероприятий по эффективному использованию энергоресурсов.

Исполнительным комитетом  района регулярно проводятся заседания  по вопросам энергосбережения и энергоэффективности  в муниципальных учреждениях.

Рабочей группой, созданной Распоряжением руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района от 03 марта  2016 года № 27, проводятся контрольные выезды в муниципальные бюджетные учреждения, допустившие увеличение расхода энергетических ресурсов в сравнении с аналогичным периодом прошлого периода для выявления причин создавшейся ситуации. Результаты проверки заслушиваются на  заседаниях Исполнительного комитета  и утверждаются меры по устранению причин увеличения расхода энергоресурсов.

Для поддержания теплового режима и снижения потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях проводятся мероприятия по установке  пластиковых окон, утеплению дверных и оконных проемов, закрытию  подвалов, замене котлов отопления.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2010 бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.

Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребление  энергоресурсов и снижение объема бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Механизмы развития энергосбережения в бюджетной сфере

# Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является проведение энергетического обследования и паспортизации объектов бюджетной сферы. Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляют энергоаудиторские компании, являющиеся членами саморегулируемых организаций, в целях:

-выявления потенциала энергосбережения;

-определения основных энергосберегающих мероприятий;

-определения объектов бюджетной сферы, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

-установления нормативных показателей энергопотребления (лимитирования энергопотребления).

За период 2012-2015 годы 108 муниципальных бюджетных учреждений прошли энергетическое обследование.

В соответствии с внесенными в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) изменениями (утверждены Федеральным законом от 23 декабря 2013 года № 399-ФЗ) с 1 октября 2014 года лица, указанные в пунктах 1-4 и 6 части 1 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ, имеют право вместо проведения обязательного энергетического обследования представить информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго России), если совокупные затраты этих лиц на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, не превышают объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный в размере 50 млн. рублей за календарный год, предшествующий последнему году до истечения срока проведения последующего обязательного энергетического обследования.

Порядок предоставления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго России) утвержден приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 401.

Согласно Порядку информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности предоставляется, в том числе путем размещения в сети «Интернет» на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности http://www.gisee.ru.

В настоящее время ведется работа муниципальными  учреждениями по представлению информации за 2015 год.

Важнейшим направлением развития энергосбережения в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в реализацию энергосберегающих проектов. Для этого требуется создать условия формирования энергосервисной инфраструктуры и дать возможность заключения бюджетными учреждениями энергосервисных договоров, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.

Эта деятельность является одной из мер по реализации Федерального закона 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (глава 5 «Энергосервисные договоры (контракты) и договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисных договоров (контрактов)») и включает в себя создание благоприятных условий по формированию, развитию и контролю деятельности организаций, направленной на оказание энергосервисных услуг.

Стимулирование бюджетных учреждений к заключению договоров с энергоснабжающими организациями, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется путем установления плановых значений (индикаторов) энергоэффективности, и введения механизма использования сэкономленных в результате энергосбережения бюджетных средств на капитальный и текущий ремонт, закупку технологического оборудования компьютерной техники и инвентаря для нужд бюджетных учреждений, а также на премирование персонала. Использование этого механизма позволит ввести обязательные для выполнения бюджетными учреждениями задания по снижению энергопотребления как одного из показателей качества оказываемых ими услуг.

Для повышения эффективности использования энергоресурсов муниципальным заказчикам при проведении закупок для своих нужд в конкурсную документацию необходимо включать требования по энергоэффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара. Для внедрения указанного механизма разрабатываются типовые требования по энергоэффективности продукции. При разработке рекомендаций необходимо учитывать также и экономические показатели, такие как стоимость и срок окупаемости энергоэффективных видов  продукции и мероприятий по сравнению с неэнергоэффективными аналогами.

В целях осуществления мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере разрабатываются формы отчетности и периодичность их представления, а также система показателей, позволяющих контролировать процесс реализации Программы и оценивать бюджетные учреждения по уровню энергоэффективности для проведения первоочередных энергосберегающих мероприятий.

3.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Немаловажное значение для Черемшанского муниципального района имеет работа коммунальных служб. Качество оказываемых услуг и  высокая собираемость платежей позволит бесперебойно населению пользоваться водой, электричеством, газом.

Специализированным предприятием коммунального комплекса является  МУП «Коммунальные сети Черемшанского района»

Для установления тарифов на каждый вид услуги предприятия составляют производственные программы, которые предоставляются в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам.

Характеристика проблемы, цели и задачи

Площадь жилищного фонда Черемшанского муниципального района по состоянию на 01.01.2016 составляет 612,5тыс.кв.метров, в том числе:

-74,8 тыс. кв. метров   (12,0%) – площадь многоквартирных домов (включая двухквартирные дома);

-536,5 тыс. кв. метров (88,0 %) – площадь индивидуальных домов;

Жилищный фонд состоит из 7710 домов, в том числе:

-30  многоквартирных домов (0,3 %);

-7680 индивидуальных дома (99,6%).

Уровень благоустройства жилищного фонда  имеет следующие показатели:

-обеспечение отоплением – 100,0 %;

-обеспечение водоснабжением – 79,8 %;

-обеспечение водоотведением –  79,6 %;

-обеспечение газоснабжением – 100,0 %

Управление жилищным фондом многоквартирных домов осуществляется двумя   товариществами  собственников жилья (ТСЖ): ТСЖ «Черемшан», ТСЖ «Южное».

ТСЖ  «Черемшан» обслуживает 29 многоквартирных  дома в р.ц. Черемшан, а ТСЖ «Южное» обслуживает 1 дом  в  с. Кутема Черемшанского района.

Таблица №6

Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.кв.м. | 604,5 | 612,5 |
| 22 | Площадь муниципального жилья | тыс.кв.м. | 6,8 | 6,1 |
| 33 | Площадь государственного жилья | тыс.кв.м. | 0,8 | 2,8 |
| 44 | Площадь частного жилья | тыс.кв.м. | 528,1 | 535,0 |
| 55 | Площадь ветхих и аварийных жилых зданий | тыс.кв.м. | 11,9 | 10,7 |
| 66 | Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс.кв.м. | 10,5 | 7,6 |
| 77 | Число многоквартирных домов | единиц | 30 | 30 |

Механизмы развития энергосбережения в жилищно-коммунальном

хозяйстве и жилищном фонде

Одним из важнейших направлений повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде является применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальный ремонт основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по энергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

Существенный энергосберегающий эффект может быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, строгое соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление подвальных и чердачных помещений, подъездов и т.д.).

В целях привлечения энергосервисных компаний к реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах необходимо использовать предусмотренный законодательством Республики Татарстан механизм предоставления государственных гарантий как способ обеспечения исполнения обязательств энергосервисных компаний при привлечении ими заемных средств на реализацию энергосервисных контрактов в жилищной сфере.

Важную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должны сыграть проведение энергетических обследований и энергетическая паспортизация. На основании проведенных энергетических обследований и паспортизации органы исполнительной власти:

составляют перечень первоочередных энергосберегающих мероприятий;

определяют нормативы потребления коммунальных ресурсов в жилых домах для осуществления мониторинга энергопотребления.

Список мероприятий для жилых и общественных зданий включает в себя следующий перечень рекомендуемых мероприятий, прошедших апробацию в реальных условиях эксплуатации:

проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер сокращения потерь с составлением энергетического паспорта зданий;

усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на стеклопакеты, остекление лоджий и балконов);

снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения щелей и неплотностей оконных и дверных проемов, установка доводчиков входных дверей;

оптимизация работы вентиляционных систем, утилизация теплоты вентиляционных выбросов (рециркуляция, теплообменники-утилизаторы);

теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых подвалах и на чердаках;

комплексная модернизация тепло- и водоснабжения зданий кустовым методом с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и ликвидацией центральных тепловых пунктов;

снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования;

установка автоматизированных узлов регулирования теплопотребления с балансировочными клапанами;

установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной;

установка (наладка) воздушных завес;

применение тепловых насосов для повышения эффективности использования располагаемого потенциала теплоносителя;

модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов;

оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток приборами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия);

снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время;

внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета с подключением к информационной магистрали;

оборудование зданий устройствами компенсации реактивной мощности.

Список мероприятий на конкретном объекте составляется после проведения энергетических обследований. Мероприятия подбираются на основании технико-экономического анализа. Приведенный выше список может дополняться любыми целесообразными мероприятиями.

Количественные и качественные оценки результатов реализации Программы определяются по конечному результату выполненных мероприятий, определяющих ее эффективность по следующим показателям:

снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

снижение потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии  до нормативного значения;

снижение износа коммунальной инфраструктуры;

снижение расхода топлива, электроэнергии, воды .

В 2013 году в Черемшанском муниципальном районе было проведено  энергетическое обследование  26 многоквартирных домов из 30.

Таблица №7

Приборы учета и регулирования энергетических ресурсов

| Информация об оснащенности многоквартирных (МКД) и жилых домов приборами учета по Черемшанскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Количество домов | Количество квартир в МКД, шт. | Количество общедомовых приборов учета, шт. |  |  |  | Количество индивидуальных приборов учета, шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | эл.энергия | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | теплоснабжение | эл.энергия | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | газ |
|  | МКД | 30 | 446 | 30 | 29 | - | 1 | 446 | 339 | - | 446 |
|  | Жилые дома (индивидуальные) | 7680 | х | х | х | х | х | 7680 | 1911 | - | 7680 |

4.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГРАММЫ

Экономика Черемшанского муниципального района в 2015 году развивалась в соответствии с общереспубликанскими тенденциями.

Объем  валового    территориального   продукта   по   итогам   2015  года    составил

16571,4 млн. рублей. Прирост по сравнению с 2014 годом на уровне 23,9 %.

Рисунок 1

Отгружено   товаров    собственного    производства,   выполнено    работ    и    услуг

собственными силами в 2015 году составил 6244,7 млн. рублей или  103,8 % к уровню 2014 года.

Индекс промышленного производства по итогам 2009 года составил 122,9% в сопоставимых ценах к уровню 2008 года (по РТ- 91,5%).

Проведение энергосберегающей политики на предприятиях района способствует  к снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема производства, либо к увеличению объемов производства при сохранении текущего потребления энергоресурсов, в зависимости от планов компании. Это в свою очередь приводит к снижению затрат на энергоресурсы и себестоимости в целом и будет способствовать повышению прибыльности предприятий.

Таким образом, внедряя мероприятия по энергосбережению:

- предприятие получает экономический эффект, в виде снижения стоимости приобретаемых энергоресурсов

- снижается потребление энергоресурсов на единицу продукции, что повышает конкурентоспособность продукции на рынке;

- за счет модернизации оборудования снижается вероятность возникновения аварий, выхода из строя оборудования и другие факторы.

В 2015 году на развитие экономики и социальной инфраструктуры Черемшанского муниципального района, по оценке, использовано инвестиций в основной капитал в сумме 1802,4млн. рублей или 153,1%  уровня 2014 года.

На благоустройство населенных пунктов, строительство и реконструкции инженерных сетей, строительство и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы в 2015 году освоено 834,4 млн. рублей,   введено в эксплуатацию 23 объекта нового строительства и в 33 объектах проведен капитальный ремонт.

В 2015 году Черемшанский муниципальный район участвовал в 22 республиканских программах строительства и капитального ремонта. Произведен капитальный ремонт  3-х школ на сумму 22 млн. рублей: МБОУ «Кутеминская СОШ», МБОУ «Туйметкинская СОШ», МБОУ «Старокутушская ООШ».

Был произведен капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Солнечный» на сумму 2,9 млн.рублей. В селе Подлесный Утямыш, Нижняя Каменка, Аккиреево, Шешминка  капитально отремонтированы сельские дома культуры на сумму 17,7 млн.рублей.

Заменены котлы в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы в 5-ти школах: МБОУ «Старокадеевская СОШ», МБОУ «Карамышевская СОШ», МБОУ «Кутеминская.

По программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ» выполнены работы на сумму около 5 млн. рублей.

Также был произведен капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения в поселке Яшауче,  микрорайоне «Южный» села Черемшан. Завершены работы по расширению канализационных сетей в левобережной части селе Черемшан, проектированию и строительству сетей газоснабжения в микрорайонах «Южный» и «Северо-восточный» села Черемшан. Освоение по данной программе составило  36,4 млн. рублей.

Отремонтировано  7 многоквартирных домов на сумму  более 10 млн. рублей.

Таблица8

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году

Основные направления инвестиционной политики района в 2015году - это формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности, а также информационное освещение инвестиционной деятельности.

Консолидированный бюджет муниципального района за 2015 год с учетом средств,  переданных  из бюджетов других уровней,  составил по доходам  735,6  млн. рублей, по расходам  723,5  млн. рублей. Бюджет муниципального образования дотационный.

Доходы и расходы консолидированного бюджета (млн. рублей)

За счет  налоговых  и неналоговых доходов в бюджет района поступило 273,2 млн. рублей собственных доходов, что составило 109% к уточненному плану (2014г-179,820 млн. рублей, рост на 52,2%).

Перевыполнение плана достигнуто в основном от  поступлений налога на доходы  физических лиц, которых при плане в 195 млн. рублей  фактически  поступило 205 млн. рублей  или  105%, за счет увеличения поступлений земельного налога на 2 млн. рублей или на 15%,  которые были вызваны изменением кадастровой стоимости земель производственного назначения.

Также увеличились поступления платежей за пользование природными ресурсами – на 2 млн. рублей  или на 76% и арендной платы за земельные участки на  665 тыс. рублей или на 6%.

Таким образом, собственные доходы бюджета обеспечивают 37 % всех получаемых доходов консолидированного бюджета Черемшанского муниципального района  или на 6% больше по сравнению 2014 годом.

Анализ расходной части бюджета показывает, что наибольшая доля расходов приходится на сферу образования, куда в 2015 году было потрачено 387 млн. рублей или 53% всех расходов бюджета. С учетом расходов районного бюджета на здравоохранение, спорт, культуру и молодежную политику она сохранила свою социальную направленность, так как почти 70% всех бюджетных ассигнований направлены именно на эти цели. Более 16% расходов местного бюджета направлено на поддержание жилищно-коммунального хозяйства и развитие экономики.

5.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – формирование эффективной системы управления энергосбережением   и повышение энергетической эффективности  в Черемшанском муниципальном районе при неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой  продукции.

Программа определяет приоритетные направления развития  в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также пути максимального использования имеющихся резервов экономии топливно-энергетических ресурсов в районе  и на отдельных предприятиях и в организациях.

Основными задачами Программы   для достижения поставленной цели являются:

1. Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации.

2. Развитие механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики района.

4.Развитие   информационного   обеспечения мероприятий по    энергосбережению    и    повышению энергетической эффективности.

5.Обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, передаче, хранения и потребления.

Для решения задач необходимо:

1.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории для чего надо:

1.1 Рекомендовать  предприятиям, организациям района принятие среднесрочных (на 3 года) планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов.

1.2. Обеспечить  соответствие  муниципальной нормативной базы и методического обеспечения в вопросах энергосбережения действующему законодательству, а именно: муниципальных нормативных правовых актов, типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов в том числе   вопросы, касающиеся применения энергосберегающих осветительных установок и решений.

1.3. Обеспечить подготовку кадров в области энергосбережения, в том числе:

-обеспечить планомерное участие муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений  в образовательных программах,  научно-практических конференциях по вопросам  эффективного использования энергетических ресурсов;

- оказание  содействия  в участии предприятий, учреждений района в различных конкурсах по вопросам энергосбережения.

-способствовать внедрению  элементов системы энергетического менеджмента на предприятиях, подведомственных отделу инфраструктурного развития и в муниципальных учреждениях;

2.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для этого  необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства обеспечить введение практики применения требований по ресурсоэнергосбережению, применения энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий.
     3.Содействие проведению энергоаудита, энергетических обследований предприятиям, муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, ТСЖ.
     4. Обеспечение  100% оснащенности приборами учета муниципальных учреждений.  Для этого необходимо оснастить приборами учета все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

5.Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для этого  необходимо содействовать  ведению топливно-энергетических балансов в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, ОАО, ООО, а также организациях, получающих поддержку из бюджета.

6. Регулирование нормирования и установления обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов    муниципальным учреждениям.

7.Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения.

Информационное обеспечение и пропаганда среди населения, предприятий, учреждений по вопросу  энергосбережения поможет создать общественное мнение о важности и необходимости энергосбережения. Это в свою очередь поможет обеспечить   снижение потребления энергоресурсов в Черемшанском муниципальном районе в целом. Программные мероприятия по данному направлению следующие:

7.1.Инициирование проведения тематических мероприятий по вопросам энергосбережения на предприятиях, в средних общеобразовательных, специальных  учебных заведениях с освещением в  средствах массовой информации;

7.2. Организация пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на население Черемшанского района  с привлечением общественных организаций в целях

формирования общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе.

7.3. Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации через средства массовой информации.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Достижение поставленной цели не решит   в  полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволит создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

6.ДОСТИГНУТЫЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ НА 2016-2020 ГОДЫ

Оценка эффективности реализации Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности  в Черемшанском муниципальном районе на 2016-2020 основана на использовании системы индикаторов.

Оценка эффективности потребления энергоресурсов населением и бюджетными организациями проводится с помощью удельных индикаторов.

Достигнутые и прогнозные значения основных индикаторов муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности  в Черемшанском муниципальном районе на 2016-2020 годы  приведены в таблице №8.

Таблица №8

Достигнутые значения  показателей по энергосбережению и энергоэффективности

за отчетный период 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование показателя | Условное обозначение | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| п 1 | объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном периоде | МП ба | тыс.руб. | 27489,62 | 3291,07 | 33268,00 |
| п 2 | среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования | К мо.ср. | человек | 20002 | 19843 | 19687 |
| п 3 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | К эд(к).мо | единиц | 0 | 0 | 0 |
| п 4 | объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования | ОП мо.ээ.освещение | кВт•ч | 1862166,00 | 1977841,00 | 1976880,00 |
| п 5 | объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ОП мо.ээ.учет | тыс.кВт·ч | 28200,70 | 28278,10 | 26816,24 |
| п 6 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии | ОП мо.ээ.общий | тыс.кВт·ч | 29565,80 | 29378,10 | 27000,25 |
| п 7 | объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ОП мо.тэ.учет | Гкал | 5670,00 | 5980,00 | 5730,00 |
| п 8 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии | ОП мо.тэ.общий | Гкал | 6397,00 | 6522,00 | 6270,00 |
| п 9 | объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ОП мо.хвс.учет | тыс.куб.м. | 143,94 | 150,59 | 185,92 |
| п 10 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | ОП мо.хвс.общий | тыс.куб.м. | 261,23 | 250,48 | 244,63 |
| п 11 | объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ОП мо.гвс.учет | тыс.куб.м. | - | - | - |
| п 12 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | ОП мо.гвс.общий | тыс.куб.м. | - | - | - |
| п 13 | объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования | ОП мо.эр.воз. | т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п 14 | объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | ОП мо.тэ.мкд | Гкал | 85,72 | 13,00 | 0,00 |
| п 15 | объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | ОП мо.хвс.мкд | куб.м. | 22987,00 | 31648,00 | 29299,80 |
| п 16 | объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | ОП мо.гвс.мкд | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п 17 | количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | К мо.мкд | чел. | 1023 | 1039 | 1039 |
| п 18 | объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | ОП мо.ээ.мкд | кВт•ч | 613381,00 | 602295,00 | 632736,00 |
| п 19 | площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | П мо.мкд | кв.м. | 27364,32 | 27364,32 | 27364,32 |
| п 20 | объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | ОП мо.к.тэ | т.у.т. | 1261,84 | 1195,43 | 1155,31 |
| п 21 | объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | ОВ мо.к.тэ | млн.Гкал | 7293,00 | 7621,00 | 7354,00 |
| п 22 | объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования | ОП мо.ээ.передача | тыс.кВт•ч | 186,84 | 178,48 | 172,52 |
| п 23 | объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования | ОТ мо.тн | тыс.куб.м. | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| п 24 | объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | О мо.тэ.потери | Гкал | 406,00 | 423,00 | 408,00 |
| п 25 | общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования | ОП мо.тэ.общий | Гкал | 7142,00 | 7470,00 | 6795,00 |
| п 26 | объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования | ОП мо.вс.передача | тыс.куб.м. | 64,78 | 55,86 | 49,97 |
| п 27 | объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования | ОП мо.ээ.передача.вс | тыс.кВт•ч | 453,37 | 379,95 | 353,18 |
| п 28 | объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования | ОП мо.ээ.водоотведение | тыс.кВт•ч | 139,65 | 128,66 | 109,18 |
| п 29 | общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования | О мо.вс.отведение | куб.м. | 61318,00 | 61975,00 | 65320,00 |
| п 30 | объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | ОП ээ.мо | кВт•ч | 4649878,00 | 4209956,00 | 3971314,00 |
| п 31 | объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | ОП тэ.мо | Гкал | 3204,23 | 3396,42 | 3055,28 |
| п 32 | объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | ОП хвс.мо | куб.м. | 33801,34 | 33793,62 | 30592,61 |
| п 33 | объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | ОП гвс.мо | куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п 34 | объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | ОП газ.мо | куб.м. | 2011031,00 | 2080691,00 | 1953180,00 |
| п 35 | площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | П мо | кв.м. | 106445,20 | 106445,20 | 106445,20 |
| п 36 | количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | К мо | челвек | 1460 | 1458 | 1463 |
| п 37 | планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ПЛАН эконом.мо | тыс.руб. | - | - | - |
| п 38 | количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области энергосбережения и энергоэффективности | К мо.пк | человек | 3 | 0 | 0 |
| п 39 | общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | К мо. омсму | единиц | 126 | 127 | 127 |
| п 40 | количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств муниципального бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | К мо.эо | единиц | 90 | 108 | 108 |

Таблица №10

Достигнутые и прогнозные значения основных индикаторов муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности  в Черемшанском муниципальном районе на 2016-2020 годы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Структура управления Программой показана на рис.1

Кабинет Министров

Республики Татарстан

Центр энергосберегающих технологий при Кабинете Министров

Республики Татарстан

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Черемшанский муниципальный район

Республики Татарстан

Отдел территориального развития , отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района  Республики Татарстан

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

Муниципальные учреждения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

Контроль за ходом выполнения программы

1. Организационный – мониторинг, анализ и утверждение приоритетов в энергоресурсосбережении, на основе которых ежегодно разрабатываются и корректируются в установленном порядке производственные программы энергоресурсосбережения.

2. Законодательный – разработка и принятие нормативных правовых актов, стимулирующих участников процесса энергосбережения к осуществлению энергосберегающих  мероприятий.

3. Индикативный – установление и мониторинг целевых показателей и заданий по энергоресурсосбережению.

4. Финансово-экономический – финансовое обеспечение ресурсосбережения с привлечением бюджетных и внебюджетных источников. Совершенствование механизма экономической заинтересованности в энергоресурсосбережении.

5. Научное сопровождение – анализ эффективности реализации Программы.

6. Информационный – информирование общественности и пропаганда возможностей и преимуществ энергоресурсосберегающего стиля хозяйствования и образа жизни.

Контроль за выполнением Программы осуществляют Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан и Центр Энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан на основе информации, представляемой ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) и получаемой в ходе постоянно осуществляемого мониторинга реализации крупных энергосберегающих мероприятий и проектов. Ход реализации Программы ежегодно рассматривается на заседаниях Кабинет Министров Республики Татарстан.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ);

2. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 2 июля 2009 г. Пр-1802ГС от 15.07.2009;

5. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года №1715-р;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

7. Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Документы Республики Татарстан:

1.Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы»

2. Распоряжения КМ РТ.

9.ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЧЕРЕМШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2020 ГОДЫ

Информация о планируемых мероприятиях в рамках программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Черемшанском муниципальном районе на 2016-2020 годы представлена в Приложении №1.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация настоящей программы  - процесс, требующий решения технических, экономических, социальных и экологических задач. Представленные в настоящем документе индикаторы являются ориентировочными, подлежащими уточнению в процессе реализации мероприятий.

По мере поэтапной реализации программы задачи и мероприятия будут уточняться и корректироваться.

Корректировка основных мероприятий и индикаторов  может происходить в связи:

- с изменением федерального и республиканского законодательства;

- при изменении макроэкономических показателей экономики Российской Федерации и Республики Татарстан.

-  после рассмотрения итогов реализации программы

Выполнение основных целей и задач по реализации программы требует создания и применения эффективных механизмов, обеспечивающих управляющее воздействие на все субъекты экономики, а также координацию взаимодействия с органами государственной власти на федеральном,  республиканском  и муниципальном уровне.